Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Количество ________________ шт. 	Аналог _____________________________________________________

Годовая (перспективная) потребность _______________________________________________________шт.

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч |  |
| 1.2 | Напор | м |  |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 |  |
| 1.4 | Кавитационный запас (не более) | м |  |
| 1.5 | Для полупогружных (погружных) насосов: |  |  |
| 1.5.1 | Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) | м |  |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды |  |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % |  |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм |  |
| 2.3 | Рабочая температур, tp | 0С |  |
| 2.4 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) |  |
| 2.5 | Плотность при tp | кг/м3 |  |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ |  |  |
|  | - СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза - СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314 |  |  |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |  |  |
| 4.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  |  |
| 4.2 | Торцовое одинарное/двойное (5/55) |  |  |
| 5 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 5.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  |  |
| 5.3 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет |  |
| 6 | ПРИВОД |  |  |
| 6.1 | Напряжение, количество фаз |  |  |
| 6.2 | Частота сети |  |  |
| 6.3 | Возможность частотного регулирования | да/нет |  |
| 6.4 | Необходимая степень защиты | IP23/ IP54 / IP55 |  |
| 7 | ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования |  |  |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________________________________

Тел.____________________________ факс___________________________ E-mail ________________________________

*К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками